Чтобы газ стал безопасным…

Природный газ - великое благо для человека. Он удобен, экономичен. На протяжении десятилетий он приносит в наши дома тепло и уют, является для нас источником тепла и комфорта. Однако природный газ требует к себе внимательного и ответственного отношения. Чтобы газ не стал причиной трагичных последствий, необходимо заботиться о газовом оборудовании и соблюдать правила безопасного пользования газом в быту.

Как правильно пользоваться газовой плитой?

Прежде чем включить конфорку, сначала зажгите спичку. Следите за цветом пламени, если оно оранжевое - значит, плита неисправна, надо вызвать газовиков. Не оставляйте без присмотра включенные конфорки,  не допускайте задувания или залития жидкостями пламени. Не допускайте к пользованию газовым оборудованием маленьких детей, лиц в нетрезвом состоянии. 										     Помните!  Для того чтобы газ горел, необходим постоянный приток воздуха. Когда вы зажигаете газовую плиту (водонагреватель), форточка всегда должна быть открыта.

Зачем нужно проверять тягу?

Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами сгорания газа. Перед каждым использованием газовых водонагревателей, других приборов, имеющих отвод продуктов сгорания в дымоходы, надо проверять тягу в дымоходе. Тягу проверяют до включения прибора, в период его работы в соответствии с инструкцией для данного прибора. Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Нельзя самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей. Владельцы домов на праве личной собственности в зимнее время должны периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки. В осенне-зимний период из-за перепада давления часто возникает эффект «обратной тяги».

Помните! При отсутствии тяги пользование газовыми приборами запрещено.

Достаточно ли знаний правил пользования газом в быту?

Для безопасного пользования газом в быту важнейшую роль играет не только знание правил, но и исправность эксплуатируемого газового оборудования. Чтобы не случилось трагичной ситуации, необходимо проводить периодическое техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Каждый пользователь газовых приборов обязан заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. Это он может сделать лично, либо делегировав свои полномочия управляющей компании (ТСЖ и т.д.).

Чем грозит самовольное ведение работ на газовых сетях?

В результате самовольного подключения газового оборудования, существует высокая вероятность утечки газа и, как следствие, взрывоопасной ситуации, пожара. Кроме того, при неквалифицированном монтаже водонагревателя возможно попадание воды в газораспределительную сеть. Это может привести, особенно в зимний период, к серьезным последствиям и дорогостоящим аварийно-восстановительным работам, с возможным демонтажем участков газопроводов.

Помните! Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры категорически ЗАПРЕЩЕНО!

Что говорит закон?

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах (домовладениях), а также их содержание в надлежащем состоянии, возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ. 									  Нарушители Правил пользования газом в быту несут ответственность согласно ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Что делать при появлении запаха природного газа?

– Немедленно прекратите пользование газовыми приборами;

– Перекройте краны на приборах и перед приборами;

– Откройте форточки и окна для проветривания помещения;

– Не пользуйтесь открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрическими звонками;

- Вызовите аварийную службу по телефону «04» или «104» (для операторов мобильной связи) из незагазованного помещения (улицы).

ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С НИМ.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ 		В БЫТУ.