**Теплоснабжение**

**г. Малая Вишера**

|  |
| --- |
| **Котельная № 7** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Московская, 36 Вид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0,684201Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **Котельная № 6** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Новгородская, 12а/18Вид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **Котельная № 5** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, пер. Новгородский, 3аВид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0,22206Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **БМ Котельная № 3** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. 1 Мая, 3аВид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0,03817Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **БМ Котельная № 2** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул.1 Мая, 70Вид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **БМ Котельная № 18** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Октябрьская, 36Вид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0,028075Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **Котельная № 9** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Школьная, 14бВид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **БМ Котельная № 11** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Лесная, 20аВид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **Котельная № 10** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, пер. Набережный, д. 20аВид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0,892041Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **Котельная № 17** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Мерецкова, 7Вид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **БМ Котельная № 18** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Октябрьская, 36Вид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0,028075Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |
| **Котельная № 9** Маловишерский район теплоснабжения г. М. Вишера, ул. Школьная, 14бВид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 0Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |

**п.Большая Вишера**

|  |
| --- |
| **Котельная № 12** Маловишерский район теплоснабжения п. Б. Вишера, ул. Первомайская, 11аВид топлива: газ Резерв мощности (отопление) на источник 1,584472Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |

**д. Дворищи**

|  |
| --- |
| **Котельная № 4**Маловишерский район теплоснабжения д. Дворищи, ул. Набережная, 3Вид топлива: уголь Резерв мощности (отопление) на источник 0,466272Гкал Резерв мощности (ГВС) на источник 0Гкал |